Приложение 1

к постановлению главы

Нововоскресеновского сельсовета

от 03.02.2020 № 22

**Перечень источников противопожарного водоснабжения на территории Нововоскресеновского сельсовета**

**Пожарные водоисточники**

**На территории с. Нововоскресеновка имеется 4 водо-источников из которых:**

1. 1 водонапорная башня в исправном состоянии по адресу ул. Патизанская,4 (район ПП), имеется подъезд и водоотвод для заправки АЦ, ответственная Администрация

2. 1 скважина в исправном состоянии по адресу Патизанская,4 (район ПП), имеется подъезд и водоотвод для заправки АЦ, ответственная Администрация

3. 1 артезианская скважина в исправном состоянии по адресу ул. Пионерская 4, мастерская ООО «Север-2», имеется подъезд и водоотвод для заправки АЦ, ответственная ООО «Север-2»

4. 1 пожарный водоем в исправном состоянии по адресу ул. Пионерская 4, мастерская ООО «Север-2», (район котельной), ответственная ООО «Север-2»

**с. Аносово имеется 2 водоисточника из которых:**

1. 1 скважина в исправном состоянии, на территории погранзаставы 2 км от села Аносово, имеется подъезд и водоотвод для заправки АЦ в исправном состоянии, ответственная Застава

1 открытый водоем р. Ульмин с наличием подъезда для заправки АЦ-40, в летнее время, ответственная Администрация