Приложение 4

 к постановлению главы

Нововоскресеновского сельсовета

 от 03.02.2020 № 21

**Рекомендуемый перечень (примерный) минимально необходимого имущества, техники и пожарно-технического вооружения для подразделения добровольной пожарной охраны**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование материально-технических средств** | **Единица измерения** | **Количество** |
| **Пожарная техника** |
| Пожарная автоцистерна или приспособленная для целей пожаротушения автотехника для ДПК | шт. | 1 |
| Пожарная мотопомпа (переносная) | шт. | 1 |
| **Одежда** |
| Сапоги кирзовые (ботинки с высоким берцем) | 1 пара | На каждого добровольца  |
| Краги | 1 шт. | На каждого добровольца  |
| Подшлемник пожарный | 1 шт. | На каждого добровольца  |
| Костюм камуфлированный (ХБ) летний | 1 комплект | На каждого добровольца  |
| Куртка зимняя | 1 шт. | На каждого добровольца  |
| Шапка зимняя  | 1 шт. | На каждого добровольца  |
| **Снаряжение** |
| Костюм теплозащитный | 1 комплект | На каждого добровольца  |
| Карабин пожарный | 1 шт. | На каждого добровольца  |
| Каска пожарная  | 1 шт. | На каждого добровольца  |
| Пояс пожарный спасательный | 1 шт. | На каждого добровольца  |
| **Пожарно-техническое вооружение** |
| Рукав пожарный Д -50 для ДПК | шт. (20 метров) | 5 |
| Рукав пожарный Д -65 (Д-80) для ДПК | шт. (20 метров) | 5 |
| Рукав всасывающий Д-75 для ДПК | шт. | 1 |
| Сетка всасывающая СВ-80 для ДПК | шт. | 1 |
| Ствол РСК-50 для ДПК | шт. | 2 |
| **Средства пожаротушения** |
| Огнетушитель ОУ-5 (или ОП-5) | шт. | 4 |
| Огнетушитель ОП-35 | шт. | 1 |
| Ранцевый огнетушитель РЛО | шт. | 5 |
| Емкость для воды (до 5 куб.м) | шт. | 1 |